L.dz. ZZP-805/2022

WYŻSZA SZKOŁA POLICJI W SZCZYTNIE

ZESPÓŁ DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111, 12-100 Szczytno

e-mail: zzp@wspol.edu.pl tel. 47 733 5281, fax 47 733 5354

NATO CAGE 2671H		ISO 9001:2015	          PN-EN ISO 22000:2006

Szczytno, dnia 07.11.2022 r.

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie podstawowym

na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy Pzp na dostawę materiałów elektrycznych, hydraulicznych oraz pomp cyrkulacyjnych na potrzeby Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie – 14/DZiT/22

Na podstawie art. 284 ust. 6 oraz art. 286 ust. 1 i ust. 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniami i zmianami do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

PYTANIE NR 1

Załącznik nr 2_1_do_SWZ_14_DZiT_22_formularz_cenowy: Zwracam się z uprzejmą prośbą o podanie przykładowego modelu czy też producenta żarówki, która znajduję się na pozycji nr 5 i 6 formularza ofertowego w zakresie materiałów elektrycznych i będzie spełniała wszelkie podane w formularzu wymagania.

ODPOWIEDŹ

Przykładowy model żarówki: LED Philips NDRF1SRT4 E27 13 W 4000 K.

PYTANIE NR 2

Załącznik nr 2_1_do_SWZ_14_DZiT_22_formularz_cenowy: Dzień dobry, zwracamy się o udzielenie wyjaśnień do przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu 1: pozycja 5 i 6. Zamawiający podaje wymagania dotyczące tego samego produktu? - pozycja 12 i 13. Czy Zamawiający dopuszcza kąt świecenia 220 stopni, przy zachowaniu pozostałych parametrów? – pozycja 20. Plafoniera DABA nie jest dostępna 
w wersji 17W, ale 16W. Czy Zamawiający dopuszcza 16W? Plafoniera ta daje światło 1300 LM.

ODPOWIEDŹ

Po uwzględnieniu pytań Wykonawcy Zamawiający zmienia opis przedmiotu zamówienia i załącza zal_nr_2_1_do_SWZ_14_DZiT_22_ZMIENIONY formularz cenowy.

PYTANIE NR 3

Czy w kolumnie „wartość brutto w PLN” Formularza cenowego – załącznik nr 2.1 do SWZ Zamawiający nie wymaga się wskazania ceny jednostkowej, a jedynie oczekuje wskazania dla każdej pozycji sumy brutto, 
tj. ilość x cena jednostkowa brutto?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wymaga wskazania ceny jednostkowej.

PYTANIE NR 4

W nawiązaniu do § 3 ust. 2 projektowanych postanowień umowy – załącznik nr 4 do SWZ: „Strony ustalają, że realizacja umowy nastąpi do wysokości kwoty ujętej w planie finansowym Zamawiającego na rok 2022”.

Zwracamy się o udzielnie informacji, jaka jest wysokość kwoty ustalonej w planie finansowym na 2022 rok, o której mowa w postanowieniach umownych?

ODPOWIEDŹ

Kwota ustalona w planie finansowym Zamawiającego na rok 2022 wynosi 150 000,00 zł netto.

PYTANIE NR 5

W § 4 projektowanych postanowień umownych – załącznik nr 4 do SWZ, Zamawiający przewidział odpowiedzialność wykonawcy za opóźnienia, tymczasem w myśl art. 433 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych postanowienia umowne nie mogą dotyczyć kar za opóźnienia, chyba, że jest to uzasadnione okolicznościami lub zakresem zamówienia.

Zwracamy się o zmianę treści projektowanych postanowień umownych w ten sposób, że w § 4 ust. 2 i 3 
w miejsce opóźnienia wpisuje się zwłokę.

ODPOWIEDŹ

Treść art. 433 ustawy Pzp dopuszcza wyjątkowo możliwość zastosowania kary umownej za opóźnienie, o ile jest to uzasadnione okolicznościami lub zakresem zamówienia. Zastosowany przez Zamawiającego reżim wynika z konieczność realizacji umowy w terminie z uwagi na regulacje ustawowe realizacji budżetu, 
a artykuły będące przedmiotem dostawy są powszechnie dostępne. W związku z powyższym projektowane postanowienia umowy pozostają bez zmian.

PYTANIE NR 6

Ponadto w § 4 ust. 4 Zamawiający wskazał, iż wykonawca zapłaci karę umowną wysokości „10% wartości Wynagrodzenia wykonawcy wymienionego w § 3 ust. 1, w przypadku innego niż wskazane powyżej niewykonania lub nienależytego wykonania umowy”. Zwracamy się o usunięcie przedmiotowego zapisu, gdyż ten jest nieprecyzyjny, niejednoznaczny. Nie budzi żadnych wątpliwości w doktrynie i orzecznictwie, iż to zamawiający uprawniony jest do kształtowania postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego, uprawnienie to nie ma jednak charakteru absolutnego i doznaje szeregu ograniczeń. Wynika to m.in. 
z ograniczeń zasady swobody umów przewidzianych w kodeksie cywilnym, znajdujący zastosowanie do umów w sprawach zamówień publicznych na zasadzie art. 8 ust. 1 ustawy Pzp. Należy przypomnieć, iż Strony zawierające umowę, mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiał się właściwości (naturze) stosunku, ustawie lub zasadom współżycia społecznego, co odpowiada zasadzie swobody umów, która została wyrażona w art. 3531 k.c. [za KIO 1066/2022]. Określenie „przypadki innego niż wymienione niewykonania lub nienależytego wykonania umowy” prowadzi do uznaniowości 
i szerokich możliwości interpretacji przez Zamawiającego przedmiotowego zapisu. Wykonawca zawierając umowę nie wie jakie okoliczności mogą doprowadzić do naliczenia kar umownych. Zatem, ma przyjąć ryzyko finansowe, które nie zostało określone wprost.

ODPOWIEDŹ

Dopuszczalne jest zastrzeżenie kary umownej w sposób opisany w § 4 ust. 4 projektowanych postanowień umowy i odpowiedzialności za okoliczności inne niż bezpośrednio wskazane w umowie, za nienależyte wykonanie lub niewykonanie Umowy i bez dookreślenia sytuacyjnego. Zapis ten jest zapisem wynikającym 
z ogólnych przepisów prawa, które również regulują sposób dochodzenia kary umownej na tej podstawie.

PYTANIE NR 7

Witam, Proszę o udostępnienie kart doborowych lub wymaganych parametrów pracy dla poszczególnych pomp. Pompy MHI zostały wycofane z produkcji i gdybyśmy znali wymagane parametry pracy, to ułatwiłoby nam to zamianę pomp na nowy typoszereg. Prośba dotyczy pomp obydwu producentów.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza równoważne pompy o jak najbliższych, pasujących parametrach pracy pomp wymienionych w formularzu cenowym – w załączeniu ZMIENIONY załącznik 
nr 2_3_do_SWZ_14_DZiT_22.

PYTANIE NR 8

Załącznik nr 2_2_do_SWZ_14_DZiT_22_formularz_cenowy poz. 12,13: Obydwie  pozycje mają identyczny opis. Czy wycenić takie same perlatory fi 24 GZ czy  być może w drugiej pozycji należy wycenić perlator fi 22 GW ?

ODPOWIEDŹ

Pozycja 12 perlator fi 24 GZ, pozycja 13 perlator fi 24 GW.

PYTANIE NR 9

Załącznik nr 2_2_do_SWZ_14_DZiT_22_formularz_cenowy poz. 21, 23: Czy pisząc zawór przelotowy kulowy ½ GZ i ¾ GZ należy przyjąć zawór przelotowy kulowy z jednej strony gwint wewnętrzy, a z drugiej strony gwint zewnętrzny ?

ODPOWIEDŹ

Tak.

PYTANIE NR 10

Załącznik nr 2_2_do_SWZ_14_DZiT_22_formularz_cenowy poz. 25: Zawory napełniające spłuczki 
o średnicy ½ są wykonane z PP, a 3/8 wykonane są z ABS. Prosimy o dopuszczenie i zmianę wykonania na PP dla ½ ?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza wykonania zaworów  z PP.

PYTANIE NR 11

Załącznik nr 2_2_do_SWZ_14_DZiT_22_formularz_cenowy poz. 26-28: Czy zawór zwrotny mosiężny ma mieć grzyb z tworzywa czy z metalu ?

ODPOWIEDŹ

Grzybek wykonany z metalu.

PYTANIE NR 12

Załącznik nr 2_2_do_SWZ_14_DZiT_22_formularz_cenowy poz. 31,32: Rura czarna ma być ze szwem czy bez ?

ODPOWIEDŹ

Rura czarna bez szwu.

PYTANIE NR 13

Załącznik nr 2_2_do_SWZ_14_DZiT_22_formularz_cenowy poz.38: Trójniki do kanalizacji mają średnicę fi 110 x110 kąt 90. Prosimy o skorygowanie opisu.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający zmienia opis przedmiotu zamówienia na: Trójnik PCV fi 110x110 kąt 90.

PYTANIE NR 14

Załącznik nr 2_2_do_SWZ_14_DZiT_22_formularz_cenowy poz. 38-43, 64: Obecnie większość producentów wykonuje kształtki do kanalizacji z tworzywa PP. Czy Zamawiający dopuszcza kształtki wykonane z tworzywa PP ?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza kształtki z tworzywa PP.

PYTANIE NR 15

Załącznik nr 2_2_do_SWZ_14_DZiT_22_formularz_cenowy poz. 54: Czy uszczelka do baterii ma być pod krzywkę wykonana z gumy lub fibry czy inna ?

ODPOWIEDŹ

Uszczelka wykonana z gumy.

PYTANIE NR 16

Załącznik nr 2_2_do_SWZ_14_DZiT_22_formularz_cenowy poz. 70: Czy Zamawiający dopuszcza wężyki ½ x ½  o długości 50 cm ?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza wężyki o długości 50 cm.

PYTANIE NR 17

Załącznik nr 2_2_do_SWZ_14_DZiT_22_formularz_cenowy poz. 75: Zawory spustowe z funkcją STOP mają wysokość od 330 mm do 420 mm i minimalny poziom napełnienia 130 mm. Minimalny poziom napełnienia 180 mm występuje przy zaworach spustowych dwufunkcyjnych 3/6 l. Prosimy o uściślenie pozycji i zmianę opisu.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający zmienia opis przedmiotu zamówienia na: Zawór spustowy z funkcją STOP przeznaczony do kompaktów o wysokości od 330 mm do 420 mm i minimalnym poziomie napełnienia 130 mm. Posiadający duży zakres nastawiania wysokości.

PYTANIE NR 18

Załącznik nr 2_2_do_SWZ_14_DZiT_22_formularz_cenowy poz. 76: Czy Zamawiający dopuszcza brodzik emaliowany 80x80 o głębokości 14,5 cm?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza brodzik emaliowany 80x80 o głębokości 14,5 cm.

PYTANIE NR 19

Załącznik nr 2_3_do_SWZ_14_DZiT_22_formularz_cenowy poz. 4-6: Pompy Grundfoss o tych numerach katalogowych nie są  już produkowane. Obecnie są pompy elektroniczne do co typ ALPHA 1 lub ALPHA 2   lub MAGNA 3 lub pompy UPS- N, ale wykonane ze stali nierdzewnej z przeznaczeniem do cwu. Prosimy o uściślenie czy pompy mają być do co i jaki model czy do cwu ze stali nierdzewnej.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza równoważne pompy o jak najbliższych, pasujących parametrach pracy pompy wymienionej. Pompa z przeznaczeniem do co. W załączeniu ZMIENIONY załącznik 
nr 2_3_do_SWZ_14_DZiT_22.

W załączeniu zmieniony:

1)	ZMIENIONY zal_nr_2_1_do_SWZ_14_DZiT_22_ formularz_cenowy;

2)	ZMIENIONY zal_nr_2_2_do_SWZ_14_DZiT_22_ formularz_cenowy;

3)	ZMIENIONY zal_nr_2_3_do_SWZ_14_DZiT_22_ formularz_cenowy.

Wyjaśnienia treści SWZ stają się obowiązujące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia z dniem ich zamieszczenia na stronie prowadzonego postępowania.

Kanclerz

Wyższej Szkoły Policji  w Szczytnie

insp. Agnieszka Leśniewska

wykonano w 1 egz.:

przesłano drogą elektroniczną

oryginał pozostaje u nadawcy

opr./wyk. AM

tel. 47 733 5758