FORMULARZ CENOWY – materiały elektryczne
	Lp.
	Dokładny  opis  przedmiotu  zamówienia
	Grupa CPV
	Jednostka miary
	Ilość
	Nazwa oferowanego produktu, 
nazwa producenta
	Wartość brutto 
w PLN

	1.
	Żarówka tradycyjna wstrząsoodporna 40W E27
	31531000-7
	szt.
	1000
	
	

	2.
	Żarówka tradycyjna wstrząsoodporna 60W E27
	31531000-7
	szt.
	300
	
	

	3.
	Żarówka tradycyjna wstrząsoodporna 75W E27
	31531000-7
	szt.
	150
	
	

	4.
	Świetlówka PL-L 4P  18W/840 lub równoważna:

·  kompaktowa świetlówka,

· moc znamionowa źródła 18W,

· trzonek 2G11 (4 piny),

temperatura barwowa minimum 4000K,
	31510000-4
	szt.
	500
	
	

	5.
	Żarówka LED o wymaganiach:

· żarówka LED,

· moc źródła światła 10-15 W,

· gniazdo E27,

· kształt bańki  lub kształt gruszki,

· barwa światła neutralna,

· strumień świetlny minimum 2400 lm,

· napięcie 230V,

· kąt świecenia 220 lub 360 stopni.
	31531000-7
	szt.
	300
	
	

	6.
	Żarówka LED o wymaganiach:

· żarówka LED,

· moc źródła światła 20 W,

· gniazdo E27,

· kształt bańki  lub kształt gruszki,

· barwa światła neutralna,

· strumień świetlny minimum 2400 lm,

· napięcie 230V,

· kąt świecenia 220 lub 360 stopni.
	31531000-7
	szt.
	100
	
	

	7.
	Zapłonnik do świetlówek S2 4-22W
	31681000-3
	szt.
	500
	
	

	8.
	Przewód YDYp żo 3x1,5 450/750V
	31320000-5 
	mb.
	300
	
	

	9.
	Przewód YDYp żo 3x2,5 450/750V
	31320000-5 
	mb.
	300
	
	

	10.
	Kabel YKY 3x1,5
	31681000-3
	mb.
	100
	
	

	11.
	Kabel YKY 3x2,5
	31681000-3
	mb.
	100
	
	

	12.
	Świetlówka LED T8 G13, 18W,  długość 120 cm, jednostronnie zasilana, kąt świecenia 220 lub 270º, 300º , szklana mleczna obudowa, barwa światła 6000-6500 K zimno biała, minimum 1600 lm.
	31532910-6
	Szt.
	500
	
	

	13.
	Świetlówka LED T8 G13, 9-10W, długość 60 cm, jednostronnie zasilana, kąt świecenia 220º lub, 270º, 300º, szklana mleczna obudowa, barwa światła 6000-6500 K zimno biała, minimum 800 lm.
	31532910-6
	szt.
	1000
	
	

	14.
	Zestaw do montażu flagi do oprawy ONTEC S flaga dyfuzor
	31681000-3
	kpl.
	30
	
	

	15.
	Gniazdo + wtyczka hermetyczne IP 44 do przedłużacza
	31681000-3
	kpl.
	20
	
	

	16.
	PLAFONIERA LED TOKAR 18W 4000K 1500LM  IP44 CZ. MIKR lub równoważna Led 18W 4000k 1500 lm IP44 cz. mikr 
	31524120-2
	szt.
	100
	
	

	17.
	PLAFONIERA LED TOKAR 24W 4000K 2160LM IP44 lub równoważna led 24 W 4000K 2160 lm IP 44


	31524120-2
	szt.
	30
	
	

	18.
	PLAFONIERA LED  12W 4000K 1200 LM  IP44 
	31524120-2
	szt.
	100
	
	

	19.
	Oprawa ewakuacyjno-awaryjna Orion LED 150 SA 3 h MT 7 W –Inlewa 98305 lub równoważna Kolor biały, 220-230V, moc 7W, LED, czas podtrzymania 3 godz., typ pracy sieciowo-awaryjny
	31681000-3
	szt.
	50
	
	

	20.
	Plafoniera LED 16-17W 230V 360st./9m IP44 DABA LED SMD DL-17O z czujnikiem ruchu 1000lm 19060 lub równoważna kolor biały, 220-230V, moc 17W, IP44,  minimum 1000lm.
	31524120-2
	szt.
	50
	
	

	21.
	Oprawa sieciowo awaryjna ONTEC S M2 302 ST lub równoważna o parametrach:

czas pracy 3 godziny, funkcja NM, strumień 235 lm/218 lm, typ ST, IP:65, źródło światła 2W 14Xled, klasa ochronności II, 3 piktogramy lewo, prawo, dół.
	31681000-3
	szt.
	200
	
	


Razem wartość brutto (cena) zamówienia (zadanie nr 1) wynosi: …………………………………………. zł

Informacja dla Wykonawcy:

Formularz cenowy musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym i przekazany Zamawiającemu. 
PAGE  
1
Załącznik nr 2.1 do SWZ nr 14/DZiT/22

