FORMULARZ CENOWY – materiały hydrauliczne
	Lp.
	Dokładny  opis  przedmiotu  zamówienia
	Grupa CPV
	Jednostka miary
	Ilość
	Nazwa oferowanego produktu, 
nazwa producenta
	Wartość brutto 
w PLN

	1.
	Bateria natryskowa (mieszacz), bateria ze słuchawką prysznicową, wężem, 
	44410000-7
	szt.
	25
	Nazwa produktu:

Nazwa producenta:
	

	2.
	Bateria umywalkowa stojąca z mieszaczem
	44410000-7
	szt.
	50
	Nazwa produktu:

Nazwa producenta:
	

	3.
	Bateria zlewozmywakowa stojąca z mieszaczem i elastyczną wylewką, kolor szary, jednouchwytowa, głowica ceramiczna, materiał wykonania mosiądz
	44410000-7
	szt.
	25
	Nazwa produktu:

Nazwa producenta:
	

	4.
	Bateria zlewozmywakowa stojąca z mieszaczem i elastyczną wylewką, kolor beżowy, jednouchwytowa, głowica ceramiczna, materiał wykonania mosiądz
	44410000-7
	szt.
	25
	Nazwa produktu:

Nazwa producenta:
	

	5.
	Pompa zanurzeniowa do wody czystej oraz brudnej z indukcyjnym silnikiem pompa o mocy minimum 1100W np. Stanley SXUP1100XDE
	42122200-0
	szt.
	1
	Nazwa produktu:

Nazwa producenta:
	

	6.
	Nypel redukcyjny mosiężny ½ x 3/8 
	44163000-0
	szt.
	10
	Nazwa produktu:

Nazwa producenta:
	

	7.
	Wkład do filtra CINTROPUR NW50 NW62 NW75 oraz NW500 NW650 NW800  25 mikronów w jednym kpl. 5- szt. wkładów
	44423000-1
	kpl.
	20
	Nazwa produktu:

Nazwa producenta:
	

	8.
	Mufa oc 1/2
	44163000-0
	szt.
	10
	Nazwa produktu:

Nazwa producenta:
	

	9.
	Mufa oc ¾
	44163000-0
	szt.
	10
	Nazwa produktu:

Nazwa producenta:
	

	10.
	Nypel ocynkowany ½ cala nierdzewny
	44163000-0
	szt.
	10
	Nazwa produktu:

Nazwa producenta:
	

	11.
	Nypel ocynkowany 3/4 cala nierdzewny
	44163000-0
	szt.
	10
	Nazwa produktu:

Nazwa producenta:
	

	12.
	Perlator Sitko końcówka na kran 24 mm GZ
	42130000-9
	szt.
	200
	Nazwa produktu:

Nazwa producenta:
	

	13.
	Perlator Sitko końcówka na kran 24 mm GW
	42130000-9
	szt.
	50
	Nazwa produktu:

Nazwa producenta:
	

	14.
	Głowica do baterii fi 15 suwakowa 
	42130000-9
	szt.
	50
	Nazwa produktu:

Nazwa producenta:
	

	15.
	Pasta do gwintów uszczelniająca 200-250 g 
	44423000-1
	szt.
	10
	Nazwa produktu:

Nazwa producenta:
	

	16.
	Zawór do spłuczki ½ x ½ 
	42131100-7
	szt.
	20
	Nazwa produktu:

Nazwa producenta:
	

	17.
	Zawór do spłuczki ½ x 3/8 
	42131100-7
	szt.
	40
	Nazwa produktu:

Nazwa producenta:
	

	18.
	Zawór czerpalny 3/4 kulowy z końcówką na wąż
	42131100-7
	szt.
	10
	Nazwa produktu:

Nazwa producenta:
	

	19.
	Zawór czerpalny 1/2 kulowy z końcówką na wąż
	42131100-7
	szt.
	30
	Nazwa produktu:

Nazwa producenta:
	

	20.
	Zawór przelotowy ½ kulowy GW
	42131100-7
	szt.
	10
	Nazwa produktu:

Nazwa producenta:
	

	21.
	Zawór przelotowy ½ kulowy GZ
	42131100-7
	szt.
	10
	Nazwa produktu:

Nazwa producenta:
	

	22.
	Zawór przelotowy ¾ kulowy GW
	42131100-7
	szt.
	10
	Nazwa produktu:

Nazwa producenta:
	

	23.
	Zawór przelotowy ¾ kulowy GZ
	42131100-7
	szt.
	10
	Nazwa produktu:

Nazwa producenta:
	

	24.
	Zawór napełniający spłuczki 3/8 ABS boczny
	42131100-7
	szt.
	100
	Nazwa produktu:

Nazwa producenta:
	

	25.
	Zawór napełniający spłuczki 1/2 ABS boczny
	42131100-7
	szt.
	50
	Nazwa produktu:

Nazwa producenta:
	

	26.
	Zawór zwrotny mosiężny fi 15 grzybek metalowy
	42131100-7
	szt.
	5
	Nazwa produktu:

Nazwa producenta:
	

	27.
	Zawór zwrotny mosiężny fi 20 grzybek metalowy
	42131100-7
	szt.
	10
	Nazwa produktu:

Nazwa producenta:
	

	28.
	Zawór zwrotny mosiężny fi 25 grzybek metalowy
	42131100-7
	szt.
	10
	Nazwa produktu:

Nazwa producenta:
	

	29.
	Konopie lniane (pakuły) opakowanie minimum 100g
	44163000-0
	szt.
	10
	Nazwa produktu:

Nazwa producenta:
	

	30.
	Wąż dopływowy do pralki/zmywarki 4 mb
	44163000-0
	szt.
	3
	Nazwa produktu:

Nazwa producenta:
	

	31.
	Rura czarna fi 15 bez szwu
	44163000-0
	mb
	6
	Nazwa produktu:

Nazwa producenta:
	

	32.
	Rura czarna fi 32 bez szwu
	44163000-0
	mb
	6
	Nazwa produktu:

Nazwa producenta:
	

	33.
	Rura oc fi 15
	44163000-0
	mb
	6
	Nazwa produktu:

Nazwa producenta:
	

	34.
	Rura oc fi 20
	44163000-0
	mb
	6
	Nazwa produktu:

Nazwa producenta:
	

	35.
	Rura oc fi 25
	44163000-0
	mb
	6
	Nazwa produktu:

Nazwa producenta:
	

	36.
	Rura PCV fi 110 dł. 200 cm
	44163000-0
	szt.
	10
	Nazwa produktu:

Nazwa producenta:
	

	37.
	Rura PCV fi 160 dł. 200 cm
	44163000-0
	szt.
	10
	Nazwa produktu:

Nazwa producenta:
	

	38.
	Trójnik PCV fi 110x110 kąt 90
	44163000-0
	szt.
	5
	Nazwa produktu:

Nazwa producenta:
	

	39.
	Trójnik PCV fi 50x50 kąt 90
	44163000-0
	szt.
	8
	Nazwa produktu:

Nazwa producenta:
	

	40.
	Kolano z tworzywa PCV 50 kąt 30 stopni
	44163000-0
	szt.
	10
	Nazwa produktu:

Nazwa producenta:
	

	41.
	Kolano z tworzywa PCV 50 kąt 45 stopni
	44163000-0
	szt.
	20
	Nazwa produktu:

Nazwa producenta:
	

	42.
	Kolano z tworzywa PCV 50 kąt 67 stopni
	44163000-0
	szt.
	25
	Nazwa produktu:

Nazwa producenta:
	

	43.
	Kolano z tworzywa PCV 50 kąt 90 stopni
	44163000-0
	szt.
	20
	Nazwa produktu:

Nazwa producenta:
	

	44.
	Podgrzewacz wody przepływowy kospel PPE3 18/21/24
	44163000-0
	szt.
	2
	Nazwa produktu:

Nazwa producenta:
	

	45.
	Odpowietrznik pionu automatyczny afriso ½ z zaworem lub równoważny najbardziej zbliżony parametrami technicznymi
	44163000-0
	szt.
	50
	Nazwa produktu:

Nazwa producenta:
	

	46.
	Korek ocynk ½
	44163000-0
	szt.
	10
	Nazwa produktu:

Nazwa producenta:
	

	47.
	Korek ocynk ¾
	44163000-0
	szt.
	6
	Nazwa produktu:

Nazwa producenta:
	

	48.
	Kolano nyplowe oc fi 15
	44163000-0
	szt.
	10
	Nazwa produktu:

Nazwa producenta:
	

	49.
	Kolano nyplowe oc fi 20
	44163000-0
	szt.
	10
	Nazwa produktu:

Nazwa producenta:
	

	50.
	Kolano nyplowe oc fi 25
	44163000-0
	szt.
	10
	Nazwa produktu:

Nazwa producenta:
	

	51.
	Przedłużka mosiężna ½ cala długość 4 cm
	44163000-0
	szt.
	10
	Nazwa produktu:

Nazwa producenta:
	

	52.
	Przedłużka mosiężna ½ cala długość 6 cm
	44163000-0
	szt.
	10
	Nazwa produktu:

Nazwa producenta:
	

	53.
	Przedłużka mosiężna ¾ cala długość 3 cm
	44163000-0
	szt.
	10
	Nazwa produktu:

Nazwa producenta:
	

	54.
	Uszczelka do baterii wykonana z gumy
	44163000-0
	szt.
	50
	Nazwa produktu:

Nazwa producenta:
	

	55.
	Sztucer PCV fi 50 dł. 30 cm
	44163000-0
	szt.
	15
	Nazwa produktu:

Nazwa producenta:
	

	56.
	Sztucer PCV fi 50 dł. 50 cm
	44163000-0
	szt.
	20
	Nazwa produktu:

Nazwa producenta:
	

	57.
	Sztucer PCV fi 50 dł. 100 cm
	44163000-0
	szt.
	20
	Nazwa produktu:

Nazwa producenta:
	

	58.
	Zawór bezpieczeństwa fi 40 1 ½ bar 8
	44163000-0
	szt.
	3
	Nazwa produktu:

Nazwa producenta:
	

	59.
	Zawór bezpieczeństwa fi 25 bar 8
	44163000-0
	szt.
	3
	Nazwa produktu:

Nazwa producenta:
	

	60.
	Śrubunek mosiężny ½
	44163000-0
	szt.
	10
	Nazwa produktu:

Nazwa producenta:
	

	61.
	Śrubunek mosiężny 3/8
	44163000-0
	szt.
	10
	Nazwa produktu:

Nazwa producenta:
	

	62.
	Termometr 6 bar 0-120, ½ jednoczesny pomiar temperatury i ciśnienia, mosiężne przyłącze
	44163000-0
	szt.
	8
	Nazwa produktu:

Nazwa producenta:
	

	63.
	Uchwyt do rury PCV fi 50
	44163000-0
	szt.
	20
	Nazwa produktu:

Nazwa producenta:
	

	64.
	Redukcja PCV 160X110
	44163000-0
	szt.
	4
	Nazwa produktu:

Nazwa producenta:
	

	65.
	Pasta do lutowania 40g
	19520000-7
	szt.
	4
	Nazwa produktu:

Nazwa producenta:
	

	66.
	Cyna do lutowania 3 mm, 100 g
	19520000-7
	szt.
	5
	Nazwa produktu:

Nazwa producenta:
	

	67.
	Bateria zlewozmywakowa stojąca z mieszaczem, kolor chrom, jednouchwytowa, głowica ceramiczna, materiał wykonania mosiądz.
	44410000-7
	szt.
	10
	Nazwa produktu:

Nazwa producenta:
	

	68.
	Syfon umywalkowy butelkowy z tworzywa sztucznego posiadający sito stal nierdzewna, korek gumowy.
	19520000-7
	szt.
	50
	Nazwa produktu:

Nazwa producenta:
	

	69.
	Śruby uchwyt mocowania deski sedesowej uniwersalne
	19520000-7
	szt.
	50
	Nazwa produktu:

Nazwa producenta:
	

	70.
	Wąż w oplocie stalowym ½ x ½ 45-50 cm, nakrętno-nakrętny
	44165100-5
	szt.
	30
	Nazwa produktu:

Nazwa producenta:
	

	71.
	Wąż w oplocie stalowym ½ x ½ 60-70 cm, nakrętno-nakrętny
	44165100-5
	szt.
	10
	Nazwa produktu:

Nazwa producenta:
	

	72.
	Wąż w oplocie stalowym 1/2x 3/8 40-50 cm, nakrętno-nakrętny
	44165100-5
	szt.
	10
	Nazwa produktu:

Nazwa producenta:
	

	73.
	Wąż do słuchawki prysznicowej zbrojony w oplocie dł. 120-130 cm
	44165100-5
	szt.
	150
	Nazwa produktu:

Nazwa producenta:
	

	74.
	Wąż do słuchawki prysznicowej zbrojony w oplocie dł. 150 cm
	44165100-5
	szt.
	50
	Nazwa produktu:

Nazwa producenta:
	

	75.
	Zawór spustowy z funkcją STOP przeznaczony do kompaktów o wysokości od 330 mm do 420 mm i minimalnym poziomie napełnienia 130mm. Posiadający duży zakres nastawiania wysokości.
	42131100-7
	szt.
	50
	Nazwa produktu:

Nazwa producenta:
	

	76.
	Brodzik 80x80 metalowy emaliowany kwadratowy głębokość  14,5-15 cm, wykonany z blachy
	44411400-8
	szt.
	20
	Nazwa produktu:

Nazwa producenta:
	

	77.
	Silikon sanitarny grzybobójczy do łazienki biały, silikon zawierający środek grzybobójczy, silikon w kolorze białym, pojemność 280-300 ml.
	44831000-4
	szt.
	20
	Nazwa produktu:

Nazwa producenta:
	

	78.
	Silikon sanitarny grzybobójczy do łazienki szary, silikon zawierający środek grzybobójczy, silikon w kolorze białym, pojemność 280-300 ml.
	44831000-4
	szt.
	20
	Nazwa produktu:

Nazwa producenta:
	

	79.
	Taśma zbrojona naprawcza szara do otulin 48/25 m
	19520000-7
	szt.
	50
	Nazwa produktu:

Nazwa producenta:
	

	80.
	Tarcza do cięcia metalu 125x1,0x22,23 A60TBF max 12250 1/min tarcza nie rozpadająca się podczas cięcia


	14810000-2
	szt.
	500
	Nazwa produktu:

Nazwa producenta:
	

	81.
	Wodomierz wody zimnej 3/4
	38421100-3
	szt.
	4
	Nazwa produktu:

Nazwa producenta:
	

	82.
	Kludi Tasso 50 Syfon Brodzikowy kompletny 2105205-00
	19520000-7
	szt.
	15
	Nazwa produktu:

Nazwa producenta:
	

	83.
	Spłuczka do pisuaru schellomat basic ½ chrom numer kat. 024760699
	42131100-7
	szt.
	15
	Nazwa produktu:

Nazwa producenta:
	

	84.
	Zawór czasowy do pisuaru 4-6 sekund ½ pisuarowy numer kat. VZC5512
	42131100-7
	szt.
	20
	Nazwa produktu:

Nazwa producenta:
	

	85.
	Kompakt Ceresanit President podłączenie tył proste, kompakt z deską sedesową
	44423000-1
	szt.
	20
	Nazwa produktu:

Nazwa producenta:
	

	86.
	Kompakt Ceresanit President podłączenie dolne (warszawski), kompakt z deską sedesową
	44423000-1
	szt.
	5
	Nazwa produktu:

Nazwa producenta:
	

	87.
	Deska sedesowa do kompaktu Kaskada Sanit Plast Kaskada 010/A
	19520000-7
	szt.
	50
	Nazwa produktu:

Nazwa producenta:
	


Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych do pozycji od nr 82 do nr 87 w zadaniu nr 2, ponieważ produkty przeznaczone są do wymiany istniejących, wyeksploatowanych i uszkodzonych materiałów tego samego rodzaju.

Razem wartość brutto (cena) zamówienia (zadanie nr 2) wynosi: …………………………………………. zł

Informacja dla Wykonawcy:

Formularz cenowy musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym i przekazany Zamawiającemu. 
PAGE  
3
Załącznik nr 2.2 do SWZ nr 14/DZiT/22

