[image: image1.png]


 L.dz. ZZP-97/23 
 





           Szczytno, 24 lutego 2023 r.
Dotyczy: postępowania nr 01/SIR/23 na Budowę zewnętrznych podziemnych instalacji wodno-kanalizacyjnych i deszczowych wraz z przyłączem wodociągowym oraz przyłączem kanalizacji deszczowej oraz zewnętrzną instalacją elektryczną na terenie Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie  


Działając na podstawie art. 135 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje pytania 
i wyjaśnienia do SWZ nr 01/SIR/23.

PYTANIA:
1. Jakiego typu mają być słupy oświetleniowe czy aluminiowe czy stalowe?
2. Do oświetlenia placu apelowego mają być słupy aluminiowe h=10,0m z wysięgnikiem 2,0m i oprawą oświetleniową LED 70W w ilości 8 szt. czy tak jak w projekcie technicznym słupy stalowe h=10,0m z wysięgnikiem 1,0m i oprawą oświetleniową LED do wyboru 70W albo 205W w ilości 6 szt. 

3. Do oświetlenia boiska/siłowni mają być słupy aluminiowe h=6,0m z wysięgnikiem 1,0m i oprawą oświetleniową LED 35W w ilości 4 szt. czy tak jak w projekcie technicznym słupy stalowe h=6,0m z wysięgnikiem o bliżej nie określonym wysięgu i oprawą oświetleniową LED 35W w ilości 4 szt. 

4. Zwracamy się z prośbą o udostępnienie schematów elektrycznych sieci i urządzeń będących przedmiotem wykonania poprawnej oferty przetargowej:
1) Schemat linii oświetleniowej placu apelowego;

2) Schemat linii oświetleniowej boiska siłowni;

3) Złącza w obudowie estrodurowej z fundamentem PCV (800x400) wyposażonej w ręczny przełącznik agregat-sieć 400A;
4) Złącza w obudowie estrodurowej z fundamentem PCV (800x520) wyposażonej w 4 rozłaczniki 400A;

5) Przyłączy kablowych do budynków nr 7, nr 27, nr 35, nr 46;

6) Przyłączy do dwóch przepompowni.

WYJAŚNIENIA:
Ad. 1 Należy zastosować słupy aluminiowe.

Ad. 2 Do oświetlenia placu apelowego mają być słupy aluminiowe h=10,0m z wysięgnikiem 2,0m i oprawa LED 70W w ilości 8 szt. 

Ad. 3. Do oświetlenia boiska/siłowni mają być słupy aluminiowe h=6,0m z wysięgnikiem 1,0m i oprawą LED 35W w ilości 4 szt. 

Ad. 4. Wszystkie niezbędne schematy są w dokumentacji (rys.IE-02 i IE-03 załączone do pisma). Na w/w schematach nie ma tylko linii oświetleniowej placu apelowego, gdyż jest ona zasilona 
z istniejącego najbliższego słupa oświetleniowego występującego w okolicy placu i będzie załączana razem z tą istniejącą linią oświetleniową. 

Na podstawie art. 137 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.)
Zamawiający zmienia treść SWZ 01/SIR/23 zamieszczając zmiany na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

W SWZ Zamawiający wprowadza następujące zmiany:
· w § 12 (WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Wadium wniesione w pieniądzu, należy złożyć przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 02.03.2023 r. do godz. 10:00.”
- w § 13 (TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 90 dni tj. od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 30.05.2023 r.”

- w § 15 (SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 02.03.2023 r. do godz. 10:00.”

- w § 16 (OTWARCIE OFERT) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.03.2023 r. o godz. 10:15 poprzez odszyfrowanie ofert przez Zamawiającego.”

Zamawiający jednocześnie informuje, że zgodnie z art. 90 ust. 1 oraz art. 137 ust. 4  ustawy Prawo zamówień publicznych, w związku z wprowadzonymi zmianami do SWZ,  dokonał zmiany treści głoszenia o zamówieniu przekazując ogłoszenie Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. 

Zgodnie z art. 137 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że udostępnienie zmiany treści SWZ na stronie internetowej prowadzonego postępowania nie może nastąpić 

przed publikacją ogłoszenia przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej.



Zmiany i wyjaśnienia do treści SWZ stają się obowiązujące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia z dniem ich zamieszczenia na stronie internetowej prowadzonego postępowania.          
          Kanclerz

Wyższej Szkoły Policji  w Szczytnie

insp. Agnieszka Leśniewska

wykonano w 1 egz.:
przesłano drogą elektroniczną

oryginał pozostaje u nadawcy

opr./wyk. BC 
tel. 733 5281
WYŻSZA SZKOŁA POLICJI W SZCZYTNIE


ZESPÓŁ DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH


ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111, 12-100 Szczytno


e-mail: � HYPERLINK "mailto:zzp@wspol.edu.pl" �zzp@wspol.edu.pl� tel. 47 733 5281





NATO CAGE 2671H		ISO 9001:2015	          PN-EN ISO 22000:2006�





                        









