[image: image1.png]


Szczytno, 10 marca 2023 r.
 L.dz. ZZP-181/22 
 





           
Dotyczy postępowania nr 02/SIR/23 na Roboty budowlane w zakresie zmniejszenia zużycia energii w budynku dydaktycznym nr 52/I/28  Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie


Na podstawie art. 284 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje treść pytań wraz z wyjaśnieniami do Specyfikacji Warunków Zamówienia nr 02/SIR/23.
PYTANIA I ODPOWIEDZI
1. Czy zakres wykonania robót elektrycznych obejmuje tylko wymianę opraw oświetleniowych i montaż przewodów w ilości i zakresie ujętym w przedmiarze robót i dokumentacji technicznej.

Odpowiedź: Projektowana jest instalacja od istniejącego łącznika. Do łącznika oświetleniowego instalacja jest istniejąca. 

2. Czy w modernizowanym budynku istnieje już system sterowania Dali, ponieważ montowane są  oprawy oświetleniowe współpracujące w tym systemie, a w dokumentacji i przedmiarze robót nie ma schematu ani urządzeń sterujących w tym systemie a także rodzaj i ilość oprzewodowania jest niewystarczająca do wykonania oświetlenia w systemie Dali. 

Odpowiedź: Nie projektuje się systemu Dali. Oprawy powinny być o nie gorszych parametrach i zbliżonym wyglądzie ale bez modułu DALI. 

3. Czy w modernizowanym budynku istnieje system sterowania oświetleniem awaryjnym i ewakuacyjnym, ponieważ w dokumentacji i przedmiarze robót nie mówi się nic o centrali sterującej tą instalacją, a przedmiar w pkt 26 żąda określenia kosztu gwarancji i obsługi takiego systemu. 
Odpowiedź: Każda oprawa awaryjna ma swój inwerter. Nie projektuje się centrali. Obsługa systemu obejmuje sprawdzenie raz na pół roku wszystkich opraw awaryjnych czy pali się zielona czy czerwona dioda. W razie palenia czerwonej należy oprawę wymienić na gwarancji. 
PYTANIA 
1. Proszę o podanie wymiaru głębokości parapetów z konglomeratów.
2. W projekcie z branży sanitarnej jest mowa o zabudowie pionów kanalizacyjnych, natomiast w przedmiarze nie ma wzmianki na ten temat. Czy należy doliczyć koszty z tym związane?

3. Proszę o informacje czy obmiar w przedmiarze z branży budowlanej pozycja nr 88 d.2.2 KNR 4-01 1202-09 jest poprawny, ponieważ pozycja nr 91 d.2.2. KNR 2-02 2006-01 analogia odnosi się do tej pozycji. Prawdopodobnie w tej pozycji  jest błąd.
4. Czy należy założyć pozycje „przygotowanie do malowania”, ponieważ są pozycje do malowania ścian i sufitów, przed malowaniem należałoby przygotować sufity i ściany do malowania.
5. Nie ma też pozycji gruntowania ścian i sufitów, wg technologii ściany przed malowaniem powinny być zagruntowane. Czy należy doliczyć pozycje gruntowania ścian i sufitów? 
6. Czy należy doliczyć koszty związane ze sprzątaniem po robotach malarskich.
7. Nie ma wzmianki na temat usunięcia folii zabezpieczającej, czy należy doliczyć koszty związane z ich usunięciem.
8. W dokumentacji projektowej dotyczącej renowacji okien jest mowa o tym aby na czas renowacji okien zabezpieczyć otwory okienne, nie ma tej pozycji w przedmiarach, czy należy to uwzględnić w kosztorysie?
9. Nie ma w przedmiarze pozycji dotyczącej zabezpieczenia nowej stolarki okiennej folią i parapetów z konglomeratów. Czy należy doliczyć te pozycje.
10. W projekcie sanitarnym jest mowa wymiany kratek wentylacyjnych w kolorze białym. W przedmiarze nie są uwzględnione te informacje. Proszę o podanie ile ma być wymienionych kratek i z jakich materiałów.
11. W projekcie z branży sanitarnej punkt 3. :instalacja centralnego ogrzewania: jest mowa dotycząca zamontowania w węźle cieplnym podlicznika c.o. W przedmiarze nie ma wzmianki na ten temat. Proszę o rozwinięcie tej informacji. 

ODPOWIEDŹ
Zamówienie nr 02/SIR/23 „Roboty budowlane w zakresie zmniejszenia zużycia energii w budynku dydaktycznym nr 52/I/28” przewiduje rozliczenie ryczałtowe, tym samym opis przedmiotu zamówienia obejmuje: projekt budowlany, projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, na podstawie których wykonawca samodzielnie oblicza cenę realizacji zamówienia. Załączony dodatkowo do SWZ przedmiar robót, wskazuje m.in. podstawy do ustalania cen jednostkowych robót lub jednostkowych nakładów rzeczowych niezbędnych do wykonania robót i ma on charakter tylko pomocniczy dla sporządzenia oferty i oszacowania jej ceny.

Udostępnione przez Zamawiającego przedmiary, mają służyć wykonawcom jedynie jako materiał informacyjno-pomocniczy do opracowania i oszacowania oferty, zaś Zamawiający może wykorzystać go do oceny prawidłowości ceny oferty. Wykonawca jednak samodzielnie kalkuluje swoje wynagrodzenie ryczałtowe i przedstawia je w ofercie biorąc pod uwagę zakres rzeczowy określony dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych i postanowieniami projektu umowy. 

PYTANIA
1. W projekcie architektonicznym budowlanym – instalacje elektryczne w punkcie 3 instalacja oświetleniowa jest opis zainstalować centralę monitorującą pracę opraw awaryjnych. Czy montować centralę monitorującą pracę opraw awaryjnych (w przedmiarze brakuje montażu centrali monitorującej).
Odpowiedź: Nie montujemy centrali monitorującej prace opraw awaryjnych. 

2. W legendzie na rzutach opraw oświetleniowych w oprawach OP1, OP2, OP3, OP4 zastosowano sterowanie Dali. Czy wymienione oprawy wymagają sterowania Dali. 

Odpowiedź: Nie projektuje się systemu Dali. Oprawy powinny być o nie gorszych parametrach i zbliżonym wyglądzie ale bez modułu DALI. 

PYTANIA

1. Proszę o podanie wymiarów średnicy rynien i rur spustowych. 
2. Proszę o informacje czy należy doliczyć koszty związane z obróbką okien wg 1. Przekrój poziomy 2. Przekrój pionowy obydwa przekroje posiadają opisy technologiczne od punktu 1 do punktu 16 na przekrojach znajdują się punkty od 1 do 10. Proszę o informację co z resztą punktów. 

ODPOWIEDŹ

Zamówienie nr 02/SIR/23 „Roboty budowlane w zakresie zmniejszenia zużycia energii 
w budynku dydaktycznym nr 52/I/28” przewiduje rozliczenie ryczałtowe, tym samym opis przedmiotu zamówienia obejmuje: projekt budowlany, projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, na podstawie których wykonawca samodzielnie oblicza cenę realizacji zamówienia. Załączony dodatkowo do SWZ przedmiar robót, wskazuje m.in. podstawy do ustalania cen jednostkowych robót lub jednostkowych nakładów rzeczowych niezbędnych do wykonania robót, i ma on charakter tylko pomocniczy dla sporządzenia oferty i oszacowania jej ceny.

Udostępnione przez Zamawiającego przedmiary, mają służyć wykonawcom jedynie jako materiał informacyjno-pomocniczy do opracowania i oszacowania oferty, zaś Zamawiający może wykorzystać go do oceny prawidłowości ceny oferty. Wykonawca jednak samodzielnie kalkuluje swoje wynagrodzenie ryczałtowe i przedstawia je w ofercie biorąc pod uwagę zakres rzeczowy określony dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania 
i odbioru robót budowlanych i postanowieniami projektu umowy.

Dla ukazania do czego mogą służyć załączone do SWZ przedmiary można przytoczyć pytanie Wykonawcy dotyczące (podania wymiarów średnicy rynien). Odpowiedź na pytanie jest zawarta w przedmiarze w podstawie wyceny montażu rynien, jest to KNR K-05 050-06, który dotyczy montażu rynien o śr. 150 mm.

Należy ponadto dodać, że Zamawiający umożliwił Wykonawcom dokonania wizji lokalnej obiektu przeznaczonego do remontu co powinno całkowicie wyjaśnić ewentualne niezrozumienie SWZ.

PYTANIA
Proszę o udzielenie informacji dot. branży elektrycznej: 
1. Kto jest producentem opraw? 
Odpowiedź: Oprawa typu ESSystem lub równoważna. 

2. W przedmiarze brak informacji o systemie dali, brak czujek ruchu, sterowników.
Odpowiedź: Nie projektuje się systemu Dali. Oprawy powinny być o nie gorszych parametrach i zbliżonym wyglądzie ale bez modułu DALI. 

3. Czy wymagany jest przewód korespondencyjny/sys. dali? 
Odpowiedź: Nie projektuje się systemu Dali. 

4. Czy oprawy posiadają nr identyfikacyjny, który będzie komunikował się ze sterownikiem? 

Odpowiedź: Nie projektuje się systemu Dali. 

Wyjaśnienia treści SWZ stają się obowiązujące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia z dniem ich zamieszczenia na stronie prowadzonego postępowania.


                                      




         Kanclerz

 Wyższej Szkoły Policji  w Szczytnie

insp. Agnieszka Leśniewska

WYŻSZA SZKOŁA POLICJI W SZCZYTNIE


ZESPÓŁ DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH


ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111, 12-100 Szczytno


e-mail: � HYPERLINK "mailto:zzp@wspol.edu.pl" �zzp@wspol.edu.pl� tel. 47 733 5281





NATO CAGE 2671H		ISO 9001:2015	          PN-EN ISO 22000:2006�





                        








