Szczytno, 14 marca 2023 r.
[image: image1.png]


 L.dz. ZZP-198/22 
 





           
Dotyczy postępowania nr 02/SIR/23 na Roboty budowlane w zakresie zmniejszenia zużycia energii w budynku dydaktycznym nr 52/I/28  Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie


Na podstawie art. 284 ust. 1, ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje treść pytań wraz z wyjaśnieniami do Specyfikacji Warunków Zamówienia nr 02/SIR/23.
PYTANIE
Czy zamawiający dopuszcza odseparowanie opraw awaryjnych od oświetlenia podstawowego 
i montaż oprawy awaryjnej obok oprawy oświetlenia podstawowego. Rozwiązanie ze zintegrowaną oprawą awaryjną znacznie podnosi koszt zakupu opraw. 
ODPOWIEDŹ 

Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.  
Wyjaśnienia treści SWZ stają się obowiązujące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia z dniem ich zamieszczenia na stronie prowadzonego postępowania.

          Kanclerz

 Wyższej Szkoły Policji  w Szczytnie

insp. Agnieszka Leśniewska


wykonano w 1 egz.:
przesłano drogą elektroniczną

oryginał pozostaje u nadawcy

opr./wyk. BC
tel. 733 5281
WYŻSZA SZKOŁA POLICJI W SZCZYTNIE


ZESPÓŁ DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH


ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111, 12-100 Szczytno


e-mail: � HYPERLINK "mailto:zzp@wspol.edu.pl" �zzp@wspol.edu.pl� tel. 47 733 5281





NATO CAGE 2671H		ISO 9001:2015	          PN-EN ISO 22000:2006�





                        








