Szczytno, 17 marca 2023 r.
[image: image1.png]


 L.dz. ZZP-247/23
 





           
Dotyczy postępowania nr 02/SIR/23 na „Roboty budowlane w zakresie zmniejszenia zużycia energii w budynku dydaktycznym nr 52/I/28  Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie”

Na podstawie art. 284 ust. 1, ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.), dalej zwanej ustawą Pzp, Zamawiający przekazuje treść pytań wraz z wyjaśnieniami do Specyfikacji Warunków Zamówienia nr 02/SIR/23.
PYTANIE
Czy w ofercie należy uwzględnić uzupełnienie (naprawę) warstw podłogowych oraz wykończeniowych po wykonaniu docieplenia od wewnątrz? Czy należy uwzględnić naprawy punktowe czy całościowe podłóg w pomieszczeniach?
ODPOWIEDŹ 

Tylko naprawy punktowe bez uzupełnienia okładzin.
PYTANIE 

Czy w ofercie należy ująć remont całych sanitariatów po wymianie instalacji wod-kan czy tylko w

miejscach ich wymiany?
ODPOWIEDŹ 

Tylko w miejscach wymiany instalacji.
Ponadto Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy Pzp zmienia treść SWZ 02/SIR/23 w zakresie: terminu składania i otwarcia ofert, terminu wniesienia wadium, oraz terminu związania ofertą, zamieszczając nw. zmiany na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia nr 02/SIR/23:

- w § 12 (WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Wadium wniesione w pieniądzu, należy złożyć przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 22.03.2023 r. do godz. 10:00.”

- w § 13 (TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni tj. od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 20.04.2023 r.”

- w § 15 (SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 22.03.2023 r. 
do godz. 10:00.”

- w § 16 (OTWARCIE OFERT) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.03.2023 r. o godz. 10:15 poprzez odszyfrowanie ofert przez Zamawiającego.”
Zamawiający jednocześnie informuje, że zgodnie z art. 286 ust. 6 i 9 ustawy Prawo zamówień publicznych, w związku z wprowadzonymi zmianami do SWZ,  dokonał zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonym w Biuletynie Zamówień Publicznych w wyżej wskazanym zakresie.
Wyjaśnienia i zmiany treści SWZ stają się obowiązujące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia z dniem ich zamieszczenia na stronie prowadzonego postępowania.











 Kanclerz

 Wyższej Szkoły Policji  w Szczytnie

insp. Agnieszka Leśniewska


wykonano w 1 egz.:
przesłano drogą elektroniczną

oryginał pozostaje u nadawcy

opr./wyk. AM
tel. 733 5758
WYŻSZA SZKOŁA POLICJI W SZCZYTNIE


ZESPÓŁ DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH


ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111, 12-100 Szczytno


e-mail: � HYPERLINK "mailto:zzp@wspol.edu.pl" �zzp@wspol.edu.pl� tel. 47 733 5281





NATO CAGE 2671H		ISO 9001:2015	          PN-EN ISO 22000:2006�





                        








2

