Szczytno, 28 kwietnia 2023 r.
[image: image1.png]


 L.dz. ZZP-428/23
 
 





           
Dotyczy postępowania nr 04/SIR/23 na Roboty budowlane w zakresie zmniejszenia zużycia energii 
w budynku dydaktycznym nr 52/I/28 Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie – dwie części 
Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 w związku z art. 284 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r,  poz. 1710 ze zm.), dalej ustawa PZP, Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ).
W związku z powyższym, na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy PZP Zamawiający przekazuje treść zapytania i udziela następujących wyjaśnień treści SWZ:
Pytania nr 1

1. Prosimy Zamawiającego o wyszczególnienie punktów z przedmiaru robót, które dotyczą 2 części zamówienia tj. wymiana zabytkowej stolarki okiennej na nowe okna drewniane oraz restauracji części okien z demontażem i ponownym montażem tych okien. 
2. W przypadku drzwi zewnętrznych, zarówno stalowych jak i aluminiowych - jaki współczynnik przenikania ciepła należy osiągnąć: 1,3 W/m2K czy 0,9 W/m2K? 
3. Z jakiego materiału należy wykonać parapety zewnętrzne: z blachy stalowej powlekanej, gr 0,7 mm (ze spadkiem), kolor grafitowy (malowane proszkowo) czy z blachy tytanowej (o grubości 0,7mm ze spadkiem, w kolorze grafitowym (malowane proszkowo)?

Odpowiedzi na pytania nr 1
1. W załączeniu przedmiary robót dotyczące 1 i 2 części zamówienia.

2. Należy przewidzieć współczynnik przenikania ciepła zgodny z zapisami w dokumentacji projektowej i obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

3. Jak opisano w dokumentacji projektowej należy „zastosować blachę tytanową”.

Pytania nr 2

1. Proszę o wyszczególnienie z przedmiaru pozycji kosztorysowych, które trzeba wycenić do postępowania w części I oraz części II. W SWZ i załączniku nr 1 również jest to nie wyszczególnione.

Odpowiedź na pytania nr 2

W załączeniu przedmiary robót dotyczące 1 i 2 części zamówienia.

Pytania nr 3 

1. Na rzucie elewacji oraz rzucie 1 piętra występuje 8 sztuk okien typu O2 (oznaczonych na niebiesko), przeznaczonych do wymiany, natomiast w przedmiarze robót w pozycji 159 wskazano tylko 7 sztuk okien tego typu, wobec czego prosimy Zamawiającego o wskazanie prawidłowej ilości okien O2 przeznaczonych do wymiany i dokonanie ewentualnej korekty przedmiaru robót. 
2. Czy okna typu O6 w ilości 2 sztuk z pozycji 162 przedmiaru robót występują na poziomie 1 piętra, ponieważ na rzucie 1 piętra taki typ nie został oznaczony? Jeżeli nie występuje - prosimy Zamawiającego o wykreślenie tego punktu z przedmiaru robót.
3. Zgodnie z rzutami elewacji oraz kondygnacji przewidziana jest wymiana 3 sztuk okien typu O1 na II piętrze oraz renowacja 1 sztuki (typ C), natomiast w przedmiarze wskazano, że 4 sztuki okna tego typu podlegać będą wymianie, a 1 sztuka renowacji, wobec czego prosimy Zamawiającego o wskazanie w przedmiarze właściwej ilości okien podlegających całkowitej wymianie na drugim piętrze i dokonanie ewentualnej korekty w przedmiarze robót (pozycja 244).

4. Prosimy Zamawiającego o wskazanie jaką ilość okien typu O15 należy wymienić, ponieważ zgodnie z przedmiarem robót podlegać wymianie mają 2 sztuki okna tego typu, a zgodnie z rzutami elewacji oraz zestawieniem stolarki - 4 sztuki. W przypadku jeżeli mają być to 4 sztuki, prosimy o skorygowanie przedmiaru robót w tym zakresie.

Odpowiedzi na pytania nr. 3

1,2,3,4 Ilości i rodzaje robót należy przyjmować z załączonych przedmiarów robót.

Wyjaśnienia treści SWZ stają się obowiązujące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia z dniem ich zamieszczenia na stronie prowadzonego postępowania.

          Kanclerz

 Wyższej Szkoły Policji  w Szczytnie

insp. Agnieszka Leśniewska


wykonano w 1 egz.:
przesłano drogą elektroniczną

oryginał pozostaje u nadawcy

opr./wyk. BC
tel. 733 5281
WYŻSZA SZKOŁA POLICJI W SZCZYTNIE


ZESPÓŁ DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH


ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111, 12-100 Szczytno


e-mail: � HYPERLINK "mailto:zzp@wspol.edu.pl" �zzp@wspol.edu.pl� tel. 47 733 5281





NATO CAGE 2671H		ISO 9001:2015	          PN-EN ISO 22000:2006�





                        








